# Представительное Собрание района

# ИНФОРМАЦИЯ

о ходе работ по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, социальной сферы к работе в зимних условиях

на территории Белозерского муниципального района  (2021-2022 г.г.)

Постановлением администрации района от 23.06.2021 № 218 утвержден План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Комиссии по проверке и принятию ремонтно-восстановительных работ по актам и паспортам готовности к зиме созданы на уровне поселений.

Возможные варианты возникновения и устранения аварийных ситуаций на коммунальных и энергетических объектах проработаны, резервные источники энерго- и водоснабжения на случай аварийных ситуаций предусмотрены, порядок, сроки устранения утверждены,  ответственные лица определены. В качестве сторонних организаций для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, находящихся в эксплуатации у мелких предприятий  привлекаются в основном ООО «Водоканал», ООО «Жилищник» и АО «ВОЭК» по договорам, заключаемым непосредственно между хозяйствующими субъектами.

Схемы взаимодействия коммунально-технических служб района, энергоснабжающих, транспортных предприятий, потребителей и других организаций при ликвидации (локализации) аварий и инцидентов имеются. Противоаварийные тренировки проводятся.

В Белозерском районе 24 котельные. Из них 13 работают на угле, 8 на дровах, 1 на опилках, 1 на брикетах, 1 на электричестве.

Готовность котельных:

- ООО «Звезда» – 3 котельные:

Котельная «Баня» -  установлено 4 котла, готово 4;

Котельная МОУ «Маэковская начальная школа – детский сад» - установлен 1 котел, готов 1;

МОУ «Бубровская ООШ» -  установлено 2 котла, готово 2;

Все котельное оборудование, основные и резервные котлы, основные и резервные насосы, готовы к отопительному сезону. Предохранительные клапана имеются на каждой котельной. Запорная арматура в исправном состоянии. Все запланированные мероприятия по подготовке к отопительному сезону завершены.

- ООО «Осень» - 2 котельные:

Котельная «ДРСУ» - установлено 2 котла, готово 2 котла; выполнен капитальный ремонт крыши здания котельной, заменен резервный водогрейный котел;

Котельная «ПМК» - установлено 2 котла, готово 2 котла;

Все котельное оборудование, основные и резервные насосы, готовы к отопительному сезону. Предохранительные клапана имеются на каждой котельной. Запорная арматура в исправном состоянии. Все запланированные мероприятия по подготовке к отопительному сезону завершены.

- 	БПОУ ВО Белозерский индустриально-педагогический колледж» имени А.И. Желобовского «Котельная «Аксиома 3» – Установлено 2 котла - готовы 2 котла. Проведены работы по ремонту тепловой сети и оборудования котельной. На случай аварийного отключения электроэнергии установлена мотопомпа. Готовность к отопительному периоду 100 % .

- АО «Вологдаоблэнерго»  - 13 котельных:

Котельная «Оптика» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Производится замена троса на лебедке, ремонт угольных бункеров, текущий ремонт железной дороги с заменой троса. Работы буду завершены  до отопительного периода.

Котельная «Агрофирма» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Производится ремонт прочих основных средств в котельной (замена троса на тельфер, ремонт железной дороги с заменой троса), текущий ремонт строительной части здания (ремонт кровли). Работы буду завершены  до отопительного периода.

Котельная «Агрострой» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые работы выполнены.

Котельная «Белозерье» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые работы выполнены.

Котельная «Квартальная» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Производится текущий ремонт тепломеханического оборудования (замена масла в гидростанциях, фильтров), текущий ремонт строительной части здания. Работы буду завершены  до отопительного периода.

Котельная «Клуб речников» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые работы выполнены.

Котельная «Средняя школа№1» -  Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые работы выполнены.

Котельная «Шола» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Производится текущий ремонт строительной части здания, замена котла №1. Работы буду завершены  до отопительного периода.

Котельная «Нижняя Мондома» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые ремонты выполнены

Котельная «Глушково» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые ремонты выполнены.

Котельная «Антушево» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые ремонты выполнены

Котельная «Никоновская» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые ремонты выполнены.

Котельная «Бечевинка» - Произведена ревизия запорной арматуры, электро- и тепломеханического оборудования. Предохранительные клапаны установлены в соответствии с паспортами котлов, оперативные схемы трубопроводов котельных и тепловых сетей имеются. Плановые ремонты выполнены.

24-25 августа Вологодским учебным центром проводится  обучение по предаттестационной подготовке теплотехнического персонала.

Персонал котельных  обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой нормативно- технической документацией.

На сегодняшний день:

- Акты готовности котельных – план 21- факт 14

- Паспорта готовности теплоснабжающих организаций – план 5 – факт 0

- Паспорта готовности муниципальных образований – план 6 – факт 0

Нормативные запасы топлива на зимний период:

Согласно Приказа №89 от 30.09.2020 г. «Об утверждении норматива создания запаса топлива для котельных АО «ВОЭК» (г. Белозерск) норматив общего запаса топлива должен составлять 4,21 тыс.тонн на 01.10.2021 г. по утвержденным данным Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. По информации АО «ВОЭК» в настоящее время проводятся закупочные процедуры для создания запасов топлива ТУ «Белозерск».

дрова - ООО «Звезда» - 800 куб.м., (потребность на весь отопительный период- 1900 куб.м.; ООО «Осень» - 700 куб.м, (потребность на весь отопительный период - 1300 куб.м).

Потребность в топливе:

ООО «Звезда» –1900 куб.м. дров.

ООО «Осень» - 1300куб.м. дров.

ООО «Антушевское» - 400 куб.м. дров.

БИПК заключен договор с АО Белозерский ЛПХ на поставку топлива (дров в течение всего отопительного периода)

Между бюджетными организациями и лесозаготовителями подписаны договоры на поставку дров.

Газовых котельных на территории района нет.

Количество населения, переведенные на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями за предоставленные коммунальные услуги 1554 чел., что составляет 56,6 %. (АО «ВОЭК»).

Состояние инженерных коммуникаций, протяженность и процент износа инженерных сетей:

| Наименование сетей | Общая протяженность сетей (км) | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км) |
| --- | --- | --- |
| Тепловых, всего | 21,4 | 6,84 |
| в т.ч. Коммунальных | 21,4 | 6,84 |
| Канализационных, всего | 18,6 | 15,3 |
| в т.ч. Коммунальных | 18,6 | 15,3 |
| Водопроводных, всего | 98,4 | 55,3 |
| в т.ч. Коммунальных | 98,4 | 55,3 |
| Электрических | 1523,47 | 120 |
| в т.ч. Коммунальных | 0 | 0 |

Протяженность сетей теплоснабжения:

ООО «Звезда» - протяженность 0,85 км процент готовности 100%;

ООО «Осень» - протяженность 0,92 км процент готовности  – 100 %;

БПОУ ВО Белозерский индустриально-педагогический колледж» имени А.И. Желобовского протяженность 600 метров, готовность 100 %

АО «ВОЭК» - общая протяженность 15,804 км  процент готовности 65 %.

Готовность жилищного фонда:

Количество  многоквартирных домов, находящихся на территории района – 277, из них:

88 домов  в управлении ООО «Белозерская управляющая компания»;

115 домов в управлении ООО «Жилищник»;

29 домов – непосредственное управление;

у 38 домов способ управления домом не выбран.

В настоящее время управляющими организациями ведется работа по подготовке  к зиме жилых домов. Оформлено  60 % паспортов готовности жилищного фонда.

Весенние осмотры многоквартирных жилых домов проведены. По результатам осмотров управляющим компаниями составлены планы проведения необходимых работ. В настоящее время работы ведутся, исполнение плана - 85%.

Задолженность:

АО «ВОЭК» - дебиторская 8 805 198,53 млн. руб;

ООО «Звезда» - дебиторская 129 тыс. руб.;

ООО «Осень» - дебиторская 119,5 тыс. руб.;

ООО «Водоканал» общая задолженность за предоставленные услуги  - 3800 тыс.руб.

Задолженность управляющих компаний:

ООО «Жилищник» - дебиторская 11 375 тыс.руб, кредиторская 3 320 тыс.руб.

Задолженность администрации района предприятиям ЖКХ отсутствует.

Лимиты на 2021 год на тепловую и электрическую энергию для бюджетных учреждений утверждены постановлением администрации района.

Постановление об утверждении лимитов на 2022 год для бюджетных учреждений находится в стадии подготовки.

Из бюджета района на подготовку к ОЗП муниципальных учреждений потрачено 55,000 тыс.рублей (промывка и опрессовка систем отопления)

Протяженность сетей водоснабжения, процент готовности:

ООО «Водоканал»:

протяженность водопроводных сетей –41,872 км, готовность 50%.

МУП «Гулино»: (Антушевское сельское поселение протяженность сетей – 32,4 км.:  д. Никоновская, д. Федоровская - протяженность – 10,5 км; с. Антушево, д. Зорино - протяженность 14, 6 км.; с. Бечевинка  - 2,8 км.) готовность 100%.

Куностьское сельское поселение, протяженность сетей – 12,4 км., готовность 100%;

Шольское с/п, протяженность сетей 8 км – готовность 100%.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется проект по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения: «Реконструкция водозаборных сооружений и станции первого подъема в г. Белозерске».

В рамках проекта «Чистая вода» осуществляется Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Н. Мондома.

На официальных сайтах поселений размещена информация о качестве питьевой воды, планы мероприятий  по улучшению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Программы производственного контроля имеются по всем централизованным системам водоснабжения за исключением расположенных на территории сельского поселения Артюшинское. У них разработан проект Программы, который направлен на  согласование в территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

Резерв финансовых и материально-технических ресурсов для устранения технологических нарушений и аварий сформирован на предприятиях топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Бесхозяйных объектов ЖКХ на территории района не зарегистрировано.

Первый заместитель руководителя

администрации района                                                                А.В. Измайлов